JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONTROL

JPF-QC DN 125

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, für Wasser bis 30 °C.

Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss: 100 m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8010035/3