JUDO Rückspül-Schutzfilter FIMAT

Rückspül-Schutzfilter für Industrie- und Brauchwasseranwendungen. Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen in Trink- und Brauchwassersystemen mit erhöhtem Feststoffanteil. Manuelle Ausführung.

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Einbau-Drehflansch mit Verschraubung, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl, großes Handrad zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-Prinzip für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases.

Technische Daten:

Rohranschluss	2	Zoll

Nenndurchfluss*	20	m³/h

Einbaulänge	280	mm

Standardmaschenweite	0,1	mm

Modell	JFXL-M 2"

Bestellnummer	8010089

Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar.

* Für Trinkwasser bei sauberem Filter und 0,2 bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und stärker verschmutztem Wasser ist eine Fachberatung erforderlich!