JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONTROL JPF-QC-ATP DN 150 (0,5 mm)

für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss: 150 m³/h

Maschenweite: 0,5 mm

Bestell-Nr. 8020054/3