JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONNECTION

JPF-QC-ATP 1 ¼’’ (0,32 mm)

mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, Nachdruckmanometer und Thermometer; für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz. Zeit- und differenzdruckgesteuerte Rückspülautomatik.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 5,3 (8,5) m³/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8020462/3