JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONTROL JPF-QC-ATP DN 100 (0,32 mm)

für Waser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 60 (78) m³/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8025070/3