JUDO Siebkorbfilter JSKF DN 150

Siebkorbfilter ohne Siebeinsatz zur Filtration von Heizungswasser gemäß ÖNORM H 5195-1 oder anderen Kreislaufwässern.

Wasserdurchfluss 160 m³/h

Bestell-Nr. 8057019/3