JUDO Siebkorbfilter JSKF DN 200

Siebkorbfilter ohne Siebeinsatz zur Filtration von Heizungswasser gemäß ÖNORM H 5195-1 oder anderen Kreislaufwässern.

Wasserdurchfluss 280 m³/h

Bestell-Nr. 8057040/3