JUDO HEIFI-TOP JHF-T 1½" *

Rückspülbarer Heizungsfilter mit Entlüftungssystem, zur Schlammentfernung und Gas-Blasenabscheidung in Heizungssystemen.

Nenndurchfluss 6 m³/h

Bestell-Nr. 8060033/6

* 2 JHF-T 1“ mit Parallel-Einbaudrehflansch