JUDO HEIFI-FÜL PLUS JHF-F PLUS ¾"

Heizungs-Füllarmatur nach DIN EN 1717. Erlaubt eine feste Installation vom Trinkwassernetz zum Heizungs-System, gesichert durch Rohrtrenner Typ BA, mit zwei Absperrventilen.

Bestell-Nr. 8060080/6