JUDO MAFI Magnetitfilter JMFI 1½“ *

Effektiver Schutz mit Magnetkraft und Zentrifugalwirkung, zur Abtrennung von magnetischen, nichtmagnetischen Partikeln und Luft aus Heizungssystemen.

Nenndurchfluss 4 m³/h

Bestell-Nr. 8060086/2

* 2 JMFI 1" mit Parallel-Einbaudrehflansch