JUDO i-fill plus Intelligentes Füllsystem

Intelligente Heizungsbefüllung, komfortabel und sicher, nach VDI 2035 plus Absicherung nach DIN-EN 1717 und DIN 1988-100. Einheit für den Festeinbau, zur vollautomatischen, druck- und kapazitätsgesteuerten Be- und Nachfüllung mit enthärtetem oder entsalztem Wasser.

Bestell-Nr. 8068025/2