JUDO Rückspül-Schutzfilter

SPEEDY-EXPRESS CONNECTION

JSY-EC 1"

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C. Mit Zwei-Schrauben-Anschlusstechnik, patentierte Rückspüleinheit und patentiertem Keramik-Spülventil.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 3,2 (5,1) m³/h

Bestell-Nr. 8070671/6