JUDO Rückspül-Schutzfilter SPEEDY-

EXPRESS CONTROL JSY-EC 1 ½"

mit patentiertem Keramik-Spülventil; nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar 6,8 (11,2) m³/h

Bestell-Nr. 8070676/6