JUDO Rückspül-Schutzfilter SPEEDY-

EXPRESS CONTROL JSY-EC 2”

mit patentiertem Keramik-Spülventil; nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar 8,5 (14) m³/h

Bestell-Nr. 8070677/6