JUDO Wechselfilter HELVETIA MHF 1"

für die ÖNORM H 5195-1 konforme Heizungsbefüllung. Für Wasser bis 30 °C.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar 4,8 (7,7) m³/h, Außengewinde mit Verschraubung.

Bestell-Nr. 8080047/3