JUDO Wechselfilter HELVETIA MHF 1 ¼“

für die ÖNORM H 5195-1 konforme Heizungsbefüllung. Für Wasser bis 30 °C.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar 5,0 (8,0) m³/h, Außengewinde mit Verschraubung.

Bestell-Nr. 8080048/3