JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 150 (0,32 mm)

für Wasser bis 75 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss: 110 m3/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8300016/3