JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF DN 150 (1,0 mm)

für Wasser bis 75 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Nenndurchfluss: 110 m3/h

Maschenweite: 1,0 mm

Bestell-Nr. 8300018/3