JUDO Rückspül-Schutzfilter

PROFI-QUICK CONTROL JPF-QC 2’’ (0,32 mm)

für Wasser bis 30 °C. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 16 (22) m³/h

Maschenweite: 0,32 mm

Bestell-Nr. 8015013/6