JUDO Rückspül-Schutzfilter

PROFI-QUICK CONTROL JPF-QC 1 ½“

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628 mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C.

Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar: 13 (18) m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8107012/6