JUDO PURE@TAP-ACMF Untertischwasserfilter

für Wasser bis 30 °C.

Mit Aktivkohle- und Mikrofilterkerze.

Durchfluss bei 2 bar 2 l/min.

Bestell-Nr. 8115029/3