JUDO E-Reihe-Filter Automatik

JEF-AK 6 K-A

zur Restentchlorung sowie Geruchs- und Geschmacksverbesserung von klarem, farblosem, praktisch eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser durch Adsorption über Aktivkohle im diskontinuierlichen Betrieb.

Durchflussleistung max. 6 / normal 3 m³/h

Bestell-Nr. 8360476/3