JUDO ZEWA-WASSERSTOP JZW ¾"

nach DVGW VP 638; zentrale Wasserüberwachungs-Armatur für Wasser bis 30 °C.

Nenndurchfluss 4,0 m³/h

Bestell-Nr. 8140001/4