JUDO ZEWA-WASSERSTOP JZW 1 ¼"

nach DVGW VP 638; zentrale Wasserüberwachungs-Armatur für Wasser bis 30 °C.

Nenndurchfluss 6,0 m³/h

Bestell-Nr. 8140003/4