JUDO Leckageschutz ECO-SAFE JES

für Wasser bis 30 °C; nach DVGW VP 638.

Der ECO-SAFE wird einfach zwischen Einbau-Drehflansch JQE und JUKO oder SPEEDY (Manuell und Automatik) geflanscht.

Nenndurchfluss bis 4,0 m³/h

Bestell-Nr. 8140010/6

(Filter, JQE sind im Lieferumfang nicht enthalten)