JUDO Automatik-Hauswasserstation

PROMIMAT-QUICK CONNECTION

JPM-QC-AT 1’’

nach DIN EN 13959, DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C.

Mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, Druckminderer, Rückflussverhinderer sowie Vor- und Nachdruckmanometer. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz. Zeitgesteuerte Automatik-Rückspülung.

Nenndurchfluss: 3,6 m³/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8167541/3