JUDO Automatik-Hauswasserstation

JUKOMAT-EXPRESS CONNECTION

JUKO-EC-AT ¾’’

nach DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C. Mit Zwei-Schrauben-Anschlusstechnik, patentierte Rückspüleinheit, patentiertem Keramik-Spülventil, Druckminderer und Nachdruckmanometer.

Zeitgesteuerte Automatik-Rückspülung.

Nenndurchfluss: 2,3 m³/h

Bestell-Nr. 8172505/4