JUDO Enthärtungsanlage CONTISOFT

JCS 20

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DVGW-geprüften Einzelgeräten und hygienisch optimalen stagnationsfreien Betriebsabläufen.

Nenndurchfluss von 20°dH auf 8°dH: 16 m³/h

Bestell-Nr. 8200343/3