JUDO SOFTwell S Enthärtungsanlage

als Einzelanlage, nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100 mit DIN-DVGW-Prüfzeichen zur Enthärtung von Trinkwasser. In Verbindung mit ultrakurzer Regenerationsdauer, ermöglicht die JUDO SOFTWELL S Wasserentnahme praktisch zu jeder Zeit.

Nenndurchfluss 1,1 m³/h

Bestell-Nr. 8203510/7