JUDO WADOS-HC Dosierpumpenanlage JWT-HC 5

zur mengenproportionalen Dosierung.

Wasserdurchfluss (norm.Q/max.) 2,5 / 5 m³/h

Bestell-Nr. 8330085/3