JUDO WADOS-T Dosierpumpenanlage

JWT-H 10

für Heißwasser.

Wasserdurchfluss (norm.Q/max.) 6 / 12,5 m3/h

Bestell-Nr. 8330117/3