JUDO WADOS-T Dosierpumpenanlage

JWT-K 30

für Kaltwasser.

Wasserdurchfluss (norm.Q/max.) 15 / 30 m3/h

Bestell-Nr. 8330121/3