JUDOMAT Heißwasser-Enthärtungsanlage

JM 60 Z-HW

zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, farblosen, eisen- und manganfreiem Heißwasser bis 70 °C. Steuerungsart zeitabhängig mit 7-Tage-Zeitschaltuhr.

Durchflussleistung normal/max. 1,5 / 2,1 m³/h

Bestell-Nr. 8334550/3