JUDOMAT Heißwasser-Enthärtungsanlage

JM 200 Z-HW

zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, farblosen, eisen- und manganfreiem Heißwasser bis 70 °C. Steuerungsart zeitabhängig mit 7-Tage-Zeitschaltuhr.

Durchflussleistung normal/max. 2,3 / 3,5 m³/h

Bestell-Nr. 8334551/3