JUDO Probeentnahmeventil DVGW-geprüft

Zur Entnahme von Wasserproben gemäß DVGW W 551 und DIN 1988-200.

Jährliche Untersuchungen auf Legionellen in öffentlichen Gebäuden sind Vorschrift.

Rohranschluss AG ¼ Zoll

Bestell-Nr. 8351027/3