JUDO Rohrtrenner JRT-BA DN 65

Bauart BA, nach 3-Kammer-Prinzip mit 2 Rückflussverhinderern und belüftbarer Mitteldruckzone, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4, gemäß EN 1717 und DIN 1988-100, Teil 4, DVGW-geprüft.

Nenndurchfluss bei Δp 1,5 bar 85 m³/h

Bestell-Nr. 8380033/3