JUDOMAT Enthärtungsanlage JM 4 Z-E

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Steuerungsart zeitabhängig.

Durchflussleistung max. 4 m³/h

Bestell-Nr. 8390057/3