JUDOMAT Enthärtungsanlage JM 3 WZ-E

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreim Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Steuerungsart mengenabhängig.

Durchflussleistung max. 3 m³/h

Bestell-Nr. 8390060/3