JUDO Mobile Heizungsbefüllanlage

JMHB 2

zur Füll- und Ergänzungswasseraufbereitung durch Enthärtung. Als betriebsfertige Kompletteinheit bestehend aus:

- JUDO HELVETIA Schutzfilter

- JUDO Rohrtrenner Typ BA

- JUDOMAT Enthärtungsanlage

Bestell-Nr. 8390088/3