JUDO Ersatzpatrone für Mischbett-Patronenentsalzer JEP 17

zur Überbrückung der Zeitspanne für die externe Regeneration.

Technische Daten:

Kapazität *	20	°dH x m³

Durchflussleistung max. **	300	l/h

Abmessungen:

- Durchmesser	237	mm

- Höhe	640	mm

Modell	JEP 17

Bestellnummer	8440013

*  Kapazität bis 20 µS/cm, bezogen auf Anionenhärte

** Vordruck > 4 bar