JUDO Ersatzpatrone fü Mischbett-Patronenentsalzer JEP 26

zur Überbrückung der Zeitspanne für die externe Regeneration.

Technische Daten:

Kapazität *	40	°dH x m³

Durchflussleistung max. **	1000	l/h

Abmessungen:

- Durchmesser	237	mm

- Höhe	885	mm

Modell	JEP 26

Bestellnummer	8440014

*  Kapazität bis 20 µS/cm, bezogen auf Anionenhärte

** Vordruck > 4 bar