JUDO Ersatzpatrone für Mischbett-Patronenentsalzer JEP 46

zur Überbrückung der Zeitspanne für die externe Regeneration.

Technische Daten:

Kapazität *	60	°dH x m³

Durchflussleistung max. **	1200	l/h

Abmessungen:

- Durchmesser	237	mm

- Höhe	1337	mm

Modell	JEP 46

Bestellnummer	8440015

*  Kapazität bis 20 µS/cm, bezogen auf Anionenhärte

** Vordruck > 4 bar