JUDO Online-Umkehr-Osmose Zubehör

zur Ergänzung von vorgerüsteten JUDO Umkehr-Osmose-Anlagen für den „Online“-Betrieb.

Bestehend aus: Steuereinheit für Anforderung Umkehrosmose, Permeatverwerfung, mit Magnetventil, min./max. Druckschalter und Druckspeicher mit medienberührt rostfreien Materialien, inkl. Druckschlauch für Verbindung mit Zulauf Druckspeicher.

Technische Daten:

Speicherinhalt*	140	Liter

Rohwasseranschluss	1	Zoll

Modell	JROZ 14

Bestellnummer	8471037

* Für die korrekte Auslegung der Mindestbehältergröße ist eine Fachberatung empfehlenswert!