JUDOMAT-DX Enthärtungsanlage

JM-DX 1000 D

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Pendelanlage, Steuerungsart mengenabhängig.

Durchflussleistung max. 15 m³/h

Bestell-Nr. 8530050/3