JUDOMAT-DX Enthärtungsanlage

JM-DX 1500 E

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt. Einzelanalage, Steuerungsart mengenabhängig.

Durchflussleistung max. 15 m³/h

Bestell-Nr. 8530054/3