JUDO Druckerhöhungsanlage JD 1 SE 3-45

zur Förderung von aggressivem Wasser.

Fördermengen 1 - 4 m³/h. Förderhöhen 4,3 - 1,5 bar.

Mit Konstantdruckregelung.

Bestell-Nr. 8571018/3