# JUDO JUL-Mineraltabletten

zur Verhinderung von wasser- und elektrochemischen Korrosionen und Wassersteinbildung. Zur Herstellung von JUL-Minerallösung.

Dosierung: ca. 75 – 125 ml/m³

Anwendungsbereich: Zur Härtestabilisierung im Härtebereich 2 + 3 (alle Werkstoffe).

Technische Daten:

Typ	JUL-H-T

Pappröhre für	3 Liter

Bestellnummer	8600019