JUDO JUL-Minerallösung

zur Verhinderung von wasser- und elektrochemischen Korrosionen und Wassersteinbildung.

Dosierung: ca. 75 – 125 ml/m³

Anwendungsbereich: Zur Härtestabilisierung im Härtebereich 2 + 3 (alle Werkstoffe).

Technische Daten:

Typ	JUL-H

Behältergröße	6 Liter

Bestellnummer	8600028