JUDO JLS-DUO Legionellen–Schutz

Zwei-Komponenten-System zur Standdesinfektion auf der Basis von Chlordioxid ClO2. Wirkungsvolle Beseitigung von Mikroorganismen und Biofilmen.

Zugelassen zur Standdesinfektion nach DVGW Arbeitsblatt W557 und W551 als Zwei-Komponenten-System bestehend aus einer flüssigen und einer festen Komponente problemlos und zeitlich unbegrenzt lagerfähig. Nach dem Ansetzen sollte die Lösung innerhalb von 4 Wochen verbraucht werden.

Hinweis: Eine Aktivierung der Chlordioxid-Lösung muss mindestens 24 Stunden vor der Desinfektionsmaßnahme vorgenommen werden. Die dosierfertige Lösung wird in folgenden Mengen zugegeben:

Standdesinfektion (je nach Zehrung)	2 – 7	l/m3

Kühlwasser über Redoxwert	560	mV

Versandeinheit	10	Liter

Wasserbedarf bis	150	m³/Monat

Modell	JLS–DUO 10

Bestellnummer	8680002