JUDO Analysenkoffer

zur Kesselwasseruntersuchung.

Bestehend aus: einem stabilen, formschönen Polypropylen-Koffer (Farbe: schwarz, Maße: 280x230x80 mm) und folgenden Analysengeräten und Zubehör:

- Messbesteck Gesamthärte Typ A (0-30°dH)

- Wasserdichtes Kombinationsgerät zur elektronischen Bestimmung von: pH-Wert (0-14), Leitfähigkeit (0-3999 µS/cm) und Temperatur (0-30°C)

- Kalibrierlösung pH-Wert 7,0, 100 ml

- Kesselwassertagebuch

Hinweis: Wassertemperatur max. 30°C

Modell	Typ E

Bestellnummer	8690067